МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ СИНЯВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Неклиновского района     Ростовской области

# Постановление

# с.Синявское

# от  01 октября  2010г.                                                                        № 57

«Об   утверждении   долгосрочной

целевой программы "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

в Синявском сельском поселении на 2011 – 2015 годы"

Руководствуясь Федеральным Законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред.от 08.05.2010 г. №83-ФЗ), с целью соблюдения интересов государства и достижения общественно полезных целей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также осуществления информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  долгосрочную  целевую программу "Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности  в Синявском сельском поселении на 2011 – 2015 годы" (Приложение).

2. Администрация Синявского сельского поселения осуществляет финансирование мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности  в Синявском сельском поселении в пределах средств бюджета Синявского сельского поселения Неклиновского района, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Синявского

сельского поселения			     	    О.В.Чуднова

Приложение

к постановлению Администрации Синявского сельского поселения

от 01.10. 2010 года № 57

Долгосрочная целевая  программы "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

в Синявском сельском поселении на 2011 – 2015 годы"

## Паспорт долгосрочной целевой программы

| Наименование долгосрочной целевой программы | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Синявском сельском поселении на 2011 – 2015 годы" (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Цели и задачи целевой программы | Цель Программы - снижение расходов местного бюджета на энергоснабжение за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования. Задачи Программы: уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 15-20 процентов по учреждениям с наиболее высокими показателями энергоемкости; совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов; внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях; повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов |
| Сроки реализации долгосрочной целевой программы | 2011 - 2015 годы. |
| Перечень основных мероприятий долго-срочной целевой программы | Проведение энергоаудита муниципальных зданий, включаемых в программу энергоэффективности; проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в муниципальных зданиях; разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий; разработка нормативных документов по энергоэффективности; модернизация систем освещения помещений, муниципальных зданий, уличного освещения; эффективное и рациональное использование топливноэнергитических ресурсов (ТЭР), чтобы соответственно снизить расход бюджетных средств на ТЭР; Разработка мероприятий обеспечивающих устойчивое снижение потребления ТЭР; |
| Исполнители долгосрочной целевой программы | Администрация Синявского сельского поселения |
| Источники финансирования долгосрочной целевой программы | Бюджет поселения: * 2011 – 15,0(тыс. руб.) 2012 - 23,0(тыс. руб.) 2013- 63,0(тыс. руб.) 2014- 18,0(тыс. руб.) 2015- 3,0(тыс. руб.) (см. приложение № 1) |
| Ожидаемые резуль-таты реализации долгосрочной целевой программы | Повышение заинтересованности в энергосбережении; сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях и сетей уличного освещения, ; |
| Целевые индикаторы и показатели долгосрочной целевой программы | Удельное потребление энергии в зданиях муниципальных учреждений, в которых осуществлены мероприятия: а) учреждения б) наружное освещение 2011 год – 12,2 тыс. кВтч 243,6 тыс. кВтч 2012 год – 12,1тыс. кВтч 241,2 тыс. кВтч 2013 год – 11,9 тыс. кВтч 238,8 тыс. кВтч 2014год – 11,8 тыс. кВтч 236,4 тыс. кВтч 2015год – 11,7 тыс. кВтч 234,0 тыс. кВтч |
| Контроль за выполнением | Администрация Синявского сельского поселения |

≤*≥ Объем финансирования подлежит уточнению в соответствии с решением Собрания депутатов Синявского сельского поселения о бюджете Синявского  сельского поселения.

## Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

## программными методами

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования Синявского сельского поселения так как повышение эффективности использования ТЭР, при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР так и финансовых  ресурсов.

Анализ функционирования учреждений показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии. Нерациональное использование и потери энергии приводят к потери до 20 % тепловой энергии и до 15% электрической энергии. Соответственно это приводит:

-к росту бюджетного финансирования, на учреждение

- росту «финансовой нагрузки» на бюджет поселения;

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление  ТЭР и  за счет внедрения в Учреждение предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех структурных подразделениях ,при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования муниципальных учреждений Синявского сельского поселения.

На 1 сентября  2010 года перечень муниципальных зданий включал 3 объекта с охватываемой отапливаемой площадью приблизительно 1,4 тыс.м2. Годовое энергопотребление муниципалитета составляет  на муниципальные здания 12200 кВт-ч на уличное освещение 246,0 тыс.кВт-ч

|  | Сектор | Кол-во объектов | Отапливаемая площадь | Годовое потребление энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М2 | Тыс.кВтч/год |
| 1 | Административное здание | 1 | 236,4 | 5,9 |
| 2 | Муниципальные учреждения культуры | 2 | 1203,9 | 6,3 |
| 3 | Наружное освещение: (сети уличного освещения) | 370 (светильников) | - | 246,0,0 |
|  | Всего | 3 | 1440,3 | 257,0 |

Потребление энергии по секторам

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита местного бюджета, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

На территории МО проводились энергетические обследования (энергоаудит) муниципальных учреждений. Основными недостатками деятельности учреждений, выявленными при проведении энергетических обследований, являются:

потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры;

недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию здания, так и энергоснабжающей организации) за соблюдением необходимых параметров работы систем;

В результате, в муниципальных зданиях наблюдаются потери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение.

Во многих зданиях остается устаревшая система освещения помещений, что приводит к большому расходу электроэнергии.

В числе основных причин, по которым энергосбережение муниципальных зданий выходит на первый план является необходимость:

снижения расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг по отоплению  и поддержания систем теплоснабжения в рабочем состоянии;

снижения экологической напряженности, связанной с развитием энергетики;

улучшения микроклимата в муниципальных зданиях;

уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в муниципальных учреждениях при неизбежном увеличении тарифов.

Процесс энергосбережения можно обеспечить только программно-целевым методом. Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия по установке современных автоматизированных систем тепло- и электроснабжения. Окупаемость данных мероприятий составляет 5-6 лет в зависимости от типа и объёма зданий. Вместе с тем, данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала.

## II. Цели и задачи Программы

Главная цель Программы - снижение расходов местного бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования.

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:

уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 5-10 процентов;

совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными  учреждениями;

внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях;

повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

## III. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2011 по 2015 год

включает в себя:

организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

создание базы данных по всем муниципальным зданиям;

проведение энергоаудита наиболее энергозатратных зданий муниципальных учреждений согласно Перечню (приложение № 1);

обучение сотрудников муниципальных учреждений по системе энергомониторинга зданий;

проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем с учётом результатов энергоаудита;

разработку Типового положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов.

Предполагается до 2015 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений.

переход внутридомового и уличного освещения на энергосберегающие лампы.

## IV. Система программных мероприятий

Программа включает реализацию следующих мероприятий:

4.1. Проведение энергоаудита муниципальных зданий, включаемых в программу энергоэффективности.

Данное мероприятие предусматривает детальное обследование муниципальных зданий с целью выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и выработки мер по его реализации.

В этих целях предварительно проводится первоначальный осмотр зданий и выявление реальной возможности реализовать энергосберегающие мероприятия, а также предварительная технико-экономическая оценка и затем создается база данных по муниципальным зданиям.

База данных позволяет произвести анализ энергопотребления и представить отчеты по всей введенной информации и о всех объектах.

4.2. Модернизации муниципальных зданий.-  замена окон, дверей, теплогидроизоляция трубопроводов, установка автоматизированных тепловых узлов, ремонт систем электроснабжения и освещения в зданиях.

4.3. Проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в зданиях муниципальных учреждений.

В результате реализации энергосберегающих мероприятий энергопотребление в зданиях снижается до уровня, рассчитанного при энергоаудите, и остается на данном уровне в течение некоторого времени. Как показывает опыт реализации многих проектов, через несколько лет энергопотребление снова начинает расти. Через 3-5 лет энергопотребление иногда возвращается к тому же уровню, как и до реализации энергосберегающих мер. Аналогичные тенденции имели место и в новых зданиях.

Чтобы избежать этого, требуется вести постоянный мониторинг энергопотребления. Энергомониторинг доказал, что он не только полезный инструмент после реализации проекта по энергоэффективности, но и в течение всего срока эксплуатации здания. Международный опыт внедрения энергомониторинга как отдельной меры показывает, что достигаемая экономия энергии и воды составляет от 5 до 15 процентов от уровня их потребления.

4.4.  Модернизация систем освещения помещений, зданий муниципальных учреждений.

Мероприятия предусматривают переход освещения зданий муниципальных учреждений с обычных ламп накаливания на энергосберегающие лампы, установку сенсорных систем включения освещения.

## V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы из местного бюджета составляет 120,0 тыс. руб., в т.ч.:

2011 год – 15,0 тыс. руб.,

2012 год – 23,0 тыс. руб.,

2013 год – 63,0 тыс. руб.,

2014 год – 18,0 тыс. руб.,

2015 год – 3,0 тыс. руб.,

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта местного бюджета на очередной финансовый год.

VI. Система управления реализацией Программы

Главным ответственным лицом за еженедельный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения. Заказчики контролируют выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию. Программы, осуществляют управление ее исполнителями, готовят ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляют оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы

## VII. Оценка эффективности реализации Программы

## При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

экономия энергоресурсов и средств местного бюджета по каждому муниципальному зданию не менее 3 процентов;

обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение муниципальных учреждений;

сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях;

Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации Программы является удельное потребления энергии  в которых осуществлены мероприятия:

учреждение:                                             наружное освещение:

2011 год – 12,2 тыс. кВт-ч,                                  243,6 тыс. кВт-ч

2012 год – 12,1 тыс. кВт-ч,                                  241,2 тыс. кВт-ч

2013 год – 11,9 тыс. кВт-ч,                                  238,8 тыс. кВт-ч

2014 год – 11,8 тыс. кВт-ч,                                  236,4 тыс. кВт-ч

2015 год – 11,7 тыс. кВт-ч,                                  234,0 тыс. кВт-ч

Экономия электроэнергии (тепловой энергии, воды) планируется в виде разницы между прогнозируемым потреблением без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии (тепловой энергии, воды) с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.

Приложение № 1

## ПЕРЕЧЕНЬ

## муниципальных зданий с энергопотреблением

## (на 1 кв.м) в 2010 году

| № п/п | Наименование объекта | Отапли-ваемая площадь, м2 | Потребление электро-энергии, МВтч | Потребление тепловой энергии, МВтч | Общее потребление энергии, МВтч | Удельное потребление энергии, кВтч/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Административное здание | 236,4 | 5,9 | - | 5,9 | 24,9 |
| 2. | Муниципальные учреждения культуры | 1203,9 | 6,3 | - | 6,3 | 5,2 |
| 3 | Сети уличного освещения | 370 светильников | 246,0 |  | 246,0 | - |

_____________

План мероприятий энергосбережения на 2011 - 2015 годы в муниципальных зданиях Синявского сельского поселения

| №№ пп | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования | Всего затрат т.р. |  | Экономическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Экономический эффект |
| 1 | Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Административном здании т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена котла в административном здании | Администрация Синявского сельского поселения | Местный бюджет | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  | От рационального и эффективного использования ресурсов за 5 лет экономия 10% природного газа |
| 1.2 | Замена ламп освещения помещения на энергосберегающие |  | Местный бюджет | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Муниципальных учреждениях культуры т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Создание системы контроля и управления распределением тепловой энергии, применение современных технологий теплоизоляции магистральных трубопроводов и распределительных сетей. | Заведующие структурными подразделениями | Средств не требуется |  |  |  |  |  |  | От рационального и эффективного использования ресурсов за 5 лет не менее 3% |
| 1.3. | Замена ламп освещения помещений на энергосберегающие | Администрация Синявского сельского поселения | Местный бюджет | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Экономическая эффективность до 20% |
| 1.4. | Установка стеклопакетов на окнах | Заведующие структурными подразделениями | Местный бюджет | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | Экономия энергии на 15% |
| 1.5 | Проведение семинаров, участие в выставках, круглых столах по вопросам энергосбережения | Администрация Синявского сельского поселения | Средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма Энергосбережение на наружном освещении поселения т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена ламп ДРЛ -250 Вт на энергоэффективные светильники до 70 Вт | Администрация Синявского сельского поселения | Местный бюджет | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 15 | 15 | 0 |  |
| 2.2 | Установка фотоэлектрических реле для отключения уличного освещения | Администрация Синявского сельского поселения | Местный бюджет | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Установка таймеров ТР-15 | Администрация Синявского сельского поселения | Местный бюджет | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 |  |

| ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального образования " Синявское сельское поселение " на 2011 – 2015 годы" |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) | Сроки реализации | Заказчики | Исполнители |
| 1. | Проведение энергоаудита муниципальных зданий, включаемых в Программу энергоэффективности | в т.ч.: 0 0 0 0 0 | 2011 2012 2013 2014 2015 | Администрация Синявского сельского поселения», руководители муниципальных учреждений | Администрация Синявского сельского поселения», руководители муниципальных учреждений |
| 2. | Проведение модернизации муниципальных зданий | 50,0 в т.ч.: 3,0 15 28 3,0 3,0 | 2011 2012 2013 2014 2015 | Администрация Синявского сельского поселения», руководители муниципальных учреждений | Администрация Синявского сельского поселения», руководители муниципальных учреждений |
| 3. | Проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в муниципальных зданиях | 0 | Ежемесячно | Администрация муниципальное образование «Синявское сельское поселение» | Администрация Синявского сельского поселения», руководители муниципальных учреждений |

| 4 | Разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий | 0 0 0 0 0 | 2011 2012 2013 2014 2015 | Администрация муниципальное образование «Синявское сельское поселение» | Муниципальные учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Разработка нормативных документов по энергоэффективности: - положение о порядке отбора объектов для реализации энергосберегающих мероприятий; - положение об установлении долго-срочных лимитов потребления энергоресурсов; - положение об оценке эффекта от проведения энергосберегающих меро-приятий и потенциала энергосбережения; - положение об учёте экономии средств от проведения энергосберегающих меро-приятий по Программе при планировании |  | 2011 - 2015 | Администрация Синявского сельского поселения», руководители муниципальных учреждений | Администрация Синявского сельского поселения», руководители муниципальных учреждений |
| 6 | Проведение конкурсов на право заклю-чения договоров, направленных на рацио-нальное использование энергоресурсов |  | 2013-2015 |  | Муниципальные учреждения |

3

| 7 | Разработка Типового положения о материальном стимулировании работни-ков муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов |  | 2013 | Администрация Синявского сельского поселения», руководители муниципальных учреждений | Администрация Синявского сельского поселения», руководители муниципальных учреждений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Модернизация систем освещения помещений, зданий муниципальных учреждений | 70,0 в т.ч.: 10,0 10,0 35,0 15,0 0,0 | 2011 2012 2013 2014 2015 | Администрация Синявского сельского поселения», руководители муниципальных учреждений | Муниципальные учреждения |
|  | Всего | 122,0 |  |  |  |

МЕТОДИКА

и критерии оценки эффективности долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальных учреждениях муниципального образования

" Синявское сельское поселение "  на 2011-2015 годы"

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

E   =    -------  х  100% ,

In

где :

E – эффективность реализации Программы (в процентах);

If  – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In – нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.

___________

# Text boxes

If